Утверждена

приказом Председателя Комитета

контроля медицинской и фармацевтической

деятельности Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

от "___"_______________201_года

№__________

Инструкция

по применению изделия медицинского назначения для потребителя

Название изделия медицинского назначения

Материал Abscess Remedy стоматологический

Состав и описание изделия:

Порошок: параформальдегид 1,1%,  рентгеноконтрастные вспомогательные вещества до 100%.

Жидкость: формальдегид (40% об.) 43,8%, креозот 9,2%, тимол 4,9%, вспомогательные вещества до 100%

Наименование организации-производителя

Produits Dentaires SA (Швейцария)

Область применения:

Область применения: Стоматологическая терапия

Назначение: Рентгеноконтрастный препарат, обладающий бактерицидным действием, предназначенный для лечения и временного пломбирования корневых каналов зубов.

Способ применения:

- Смешайте 3-4 капли жидкости с порошком для получения однородной пасты;

- После тщательной подготовки каналов зуба внесите 1 порцию пасты сроком на 1 неделю, которая купирует боль и дезинфицирует корневой канал. При необходимости повторите обработку канала с интервалом в несколько дней;

- Пасту вносите глубоко в канал корня с помощью гладкого инструмента или вращающегося пастонаполнителя;

- Избегайте образования пузырьков воздуха и выхода материала за верхушку канала;

- Постоянное пломбирование может быть произведено после удаления последней порции материала и подготовки каналов корня.

Комплектность:

- Порошок - 15 г. во флаконе;

- Жидкость - 15 мл во флаконе.

Условия хранения: Хранить при температуре от +5 до +30˚С, в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте,  в заводской упаковке.

Срок годности

3 года

Не использовать по истечении срока годности!

Организация-производитель:

Produits Dentaires SA (Швейцария)

Юридический адрес: Rue des Bosquets 18, 1800 Vevey, Switzerland (Швейцария)

Телефон, факс, E-mail: +41-21-921-26-31, +41-21-921-39-79; info@pdsa.ch, www.pdsa.ch

Организация, принимающая претензии на территории Казахстана:

ТОО «Гелий»

Юридический адрес:  г. Алматы, ул. Джамбула 97

Телефон, факс, Е-mail: +7272 920596, heliy_kz@mail.ru

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения

Директива Совета Европы по медицинским приборам от 14 июня 1993 года 93/42/ЕЭС.

Побочное действие:

Аллергические реакции на компоненты материала.

Противопоказания:

Аллергические реакции на компоненты материала.

Меры предосторожности:

- Не вдыхайте и не принимайте внутрь материал, так как он содержит параформальдегид и формальдегид, которые могут быть токсичными. При попадании вовнутрь, выпить большое количество воды, вызвать рвоту, обратиться к врачу;

- Избегайте попадания материала на кожу во избежание появления раздражения и ожогов.

- При попадании в глаза, тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу.