Утверждена

приказом Председателя Комитета

контроля медицинской и фармацевтической

деятельности Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

от "___"_______________201_года

№__________

Инструкция

по применению изделия медицинского назначения для потребителя

Название изделия медицинского назначения

Материал Endofill стоматологический

Состав и описание изделия:

Порошок: дексаметазона ацетат 0,01%, гидрокортизона ацетат 1,0%, полиоксиметилен 2,2%, иодид тимола 22,5% , наполнитель до 100%.

Жидкость: эвгенол.

Наименование организации-производителя

Produits Dentaires SA (Швейцария)

Область применения:

Область применения: Стоматологическая терапия.

Назначение: Рентгеноконтрастный препарат для постоянного пломбирования корневых каналов зубов.

Способ применения:

- Проведите эндодонтическую обработку корневого канала зуба;

- Смешайте порошок с жидкостью в течении 60 с до получения пасты необходимой консистенции (рекомендуемое соотношение порошок: жидкость = 4:1);

- Внести пасту в  канал при помощи каналонаполнителя. Заполнить канал полностью, избегая попадания воздушных пузырьков и выхода за верхушку корня;

- Время отверждения составляет 2–3 часа, в зависимости от температуры воздуха, влажности и пропорции смешиваемых компонентов.

Комплектность:

- Порошок - 15 г. во флаконе

- Жидкость - 15 мл во флаконе

Условия хранения: Хранить при температуре от +5 до +30˚С, в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте,  в заводской упаковке.

Срок годности

3 года

Не использовать по истечении срока годности!

Организация-производитель:

Produits Dentaires SA (Швейцария)

Юридический адрес: Rue des Bosquets 18, 1800 Vevey, Switzerland (Швейцария)

Телефон, факс, E-mail: +41-21-921-26-31, +41-21-921-39-79; info@pdsa.ch, www.pdsa.ch

Организация, принимающая претензии на территории Казахстана:

ТОО «Гелий»

Юридический адрес:  г. Алматы, ул. Джамбула 97

Телефон, факс, Е-mail: +7272 920596, heliy_kz@mail.ru

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения

Директива Совета Европы по медицинским приборам от 14 июня 1993 года 93/42/ЕЭС.

Побочное действие:

Аллергические реакции на компоненты материала.

Противопоказания:

Аллергические реакции на компоненты материала.

Меры предосторожности:

- Не вдыхайте и не принимайте внутрь материал, так как он содержит полиоксиметилен, который может быть токсичным.