Утверждена

приказом Председателя Комитета

контроля медицинской и фармацевтической

деятельности Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

от "___"_______________201_года

№__________

Инструкция

по применению изделия медицинского назначения для потребителя

Название изделия медицинского назначения

Материал пломбировочный стоматологический Pulpotec

Состав и описание изделия:

Порошок:  полиоксиметилен 3-5,5%, йодоформ 13,52%, вспомогательные вещества.
Жидкость: дексаметазона ацетат 0,13%, формальдегид 9-13%, фенол 29,46%, гваякол 36,71%, вспомогательные вещества.

Наименование организации-производителя

Produits Dentaires SA (Швейцария)

Область применения:

Область применения: Стоматологическая терапия.

Назначение: Рентгеноконтрастный материал для лечения витальных моляров методом пульпотомии, как постоянных, так и временных.

Способ применения:

- Проведите пульпотомию обычным способом;

- Смешайте жидкость Pulpotec с порошком Pulpotec до получения однородной пасты;

- Внесите пасту в полость зуба;

- Закройте полость временным цементом;

- С целью обеспечения хорошего прилегания пасты к стенкам канала и устью, поместите ватный валик между верхними и нижними молярами, попросив пациента прикусить валик сначала слегка, затем сильно, так чтобы паста плотно прилегала  к стенкам полости зуба и устью корневого канала.

Комплектность:

- Порошок - 15 г. во флаконе

- Жидкость - 15 мл во флаконе

Условия хранения: Хранить при температуре от +5 до +30˚С, в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте,  в заводской упаковке.

Срок годности

3 года

Не использовать по истечении срока годности!

Организация-производитель:

Produits Dentaires SA (Швейцария)

Юридический адрес: Rue des Bosquets 18, 1800 Vevey, Switzerland (Швейцария)

Телефон, факс, E-mail: +41-21-921-26-31, +41-21-921-39-79; info@pdsa.ch, www.pdsa.ch

Организация, принимающая претензии на территории Казахстана:

ТОО «Гелий»

Юридический адрес:  г. Алматы, ул. Джамбула 97

Телефон, факс, Е-mail: +7272 920596, heliy_kz@mail.ru

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения

Директива Совета Европы по медицинским приборам от 14 июня 1993 года 93/42/ЕЭС.

Побочное действие:

Аллергические реакции на компоненты материала.

Противопоказания:

Аллергические реакции на компоненты материала.

Меры предосторожности:

- Содержит полиоксиметилен, который может быть токсичным при вдыхании или употреблении внутрь;

- Контакт с кожей может вызвать раздражение или ожог, при контакте с глазами необходимо тщательно промыть водой и обратиться к врачу.