**Утверждена**

**приказом Председателя Комитета**

**контроля медицинской и фармацевтической**

**деятельности Министерства здравоохранения**

**Республики Казахстан**

**от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_года**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Инструкция

по применению изделия медицинского назначения для потребителя

**Название изделия медицинского назначения**

Паста Devitec стоматологическая, в баночке по 6гр

**Состав и описание изделия:**

Полиоксиметилен, прокаина гидрохлорид, наполнитель до 100%.

**Наименование организации-производителя**

Produits Dentaires SA (Швейцария)

**Область применения:**

Область применения: Стоматологическая терапия.

Назначение: Паста без содержания мышьяка предназначенная для безболезненной девитализации пульпы зубов.

**Способ применения:**

* Удалите, насколько возможно, размягченный дентин из полости зуба, в случае тесного контакта  с пульпой. Тесный контакт пасты с пульпой ускорит процесс девитализации;
* Поместите ватный шарик с пастой на дно полости и герметично закройте временным цементом;
* Полная девитализация происходит в срок от 5 до 7 дней;
* После девитализации можно произвести окончательное пломбирование корневого канала, после тотального удаления пульпы и прекращения болевых симптомов.

**Условия хранения:** Хранить при температуре от +5 до +30˚С, в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте, в заводской упаковке.

**Срок годности**

3 года

Не использовать по истечении срока годности!

**Организация-производитель:**

Produits Dentaires SA (Швейцария)

Юридический адрес: Rue des Bosquets 18, 1800 Vevey, Switzerland (Швейцария)

Телефон, факс, E-mail: +41-21-921-26-31, +41-21-921-39-79; info@pdsa.ch, www.pdsa.ch

Организация, принимающая претензии на территории Казахстана:

ТОО «Гелий»

Юридический адрес: г. Алматы, ул. Джамбула 97

Телефон, факс, Е-mail: +7272 920596, heliy\_kz@mail.ru

**Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения**

Директива Совета Европы по медицинским приборам от 14 июня 1993 года 93/42/ЕЭС.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции на компоненты материала.

**Противопоказания:**

Аллергические реакции на компоненты материала.

**Меры предосторожности:**

* Не вдыхайте и не принимайте внутрь материал, так как он содержит полиоксиметилен, который может быть токсичным.
* Избегайте попадания материала на кожу во избежание появления раздражения и ожогов.
* При попадании в глаза, тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу.