**Утверждена**

**приказом Председателя Комитета**

**контроля медицинской и фармацевтической**

**деятельности Министерства здравоохранения**

**Республики Казахстан**

**от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_года**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Инструкция

по применению изделия медицинского назначения для потребителя

**Название изделия медицинского назначения**

Паста Mummifying Paste стоматологическая, в баночке по 12гр

**Состав и описание изделия:**

Полиоксиметилен, крезол, рентгенконтрастный наполнитель до 100%.

**Наименование организации-производителя**

Produits Dentaires SA (Швейцария)

**Область применения:**

Область применения: Стоматологическая терапия.

Назначение: Антисептическая, не рассасывающаяся рентгеноконтрастная паста предназначенная для временного или постоянного лечения и пломбирования корневых каналов зубов.

**Способ применения:**

* Девитализируйте и удалите пульпу, насколько возможно, промойте и высушите канал;
* Внести пасту в канал с помощью каналонаполнителя;
* Избегайте пузырьков воздуха и выхода материала за верхушку канала.

***Временное пломбирование:***

* Закройте временным цементом и вскройте через 5–7 дней;
* Механически удалите пасту, обработайте канал тщательно и завершите обтурацию или пломбирование как необходимо.

**Условия хранения:** Хранить при температуре от +5 до +30˚С, в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте, в заводской упаковке.

**Срок годности**

3 года

Не использовать по истечении срока годности!

**Организация-производитель:**

Produits Dentaires SA (Швейцария)

Юридический адрес: Rue des Bosquets 18, 1800 Vevey, Switzerland (Швейцария)

Телефон, факс, E-mail: +41-21-921-26-31, +41-21-921-39-79; info@pdsa.ch, www.pdsa.ch

Организация, принимающая претензии на территории Казахстана:

ТОО «Гелий»

Юридический адрес: г. Алматы, ул. Джамбула 97

Телефон, факс, Е-mail: +7272 920596, heliy\_kz@mail.ru

**Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения**

Директива Совета Европы по медицинским приборам от 14 июня 1993 года 93/42/ЕЭС.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции на компоненты материала.

**Противопоказания:**

Аллергические реакции на компоненты материала.

**Меры предосторожности:**

* Содержит полиоксиметилен, который может быть токсичным при вдыхании или употреблении внутрь;
* Контакт с кожей может вызвать раздражение или ожог, при контакте с глазами необходимо тщательно промыть водой и обратиться к врачу.